- AMAÇ :Bu talimatın amacı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu içerisinde bulunan klimaların kullanımı ile ilgili işlemleri açıklamaktır. - KAPSAM :Bu talimat, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan klimaların kullanımına ilişkin işlemleri ve kuralları kapsar - TANIMLAR: Klima: Soğutma çevrimi kullanarak bir ortamı ısıdan arındıran (ortam sıcaklığını azaltan), ortamdaki fazla nemi alıp ortama taze hava sağlamak amacıyla tasarlanan cihazlardır. - SORUMLULUKLAR: Bu talimatın uygulanmasından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan klimaları kullanan akademik ve idari personeller sorumludur. - UYGULAMA TALİMATLARI : 5.1. Ünitenin etkin bir şekilde topraklandığından emin olun. 5.2. Hasarlı veya standart olmayan bir güç kablosu kullanmayın. 5.3. Diğer cihazlarla aynı prizi kullanmayın. 5.4. Uzatma kablosu kullanmayın. 5.5. Cihazı doğrudan güç kaynağını keserek çalıştırmayın/durdurmayın. 5.6.Cihazı şartlara ve sağlık koşullarına en uygun sıcaklığa ayarlayın. 5.7. Hava akımının uzun süre doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat edin. İnsanları, hayvanları veya bitkileri kesinlikle klimadan çıkan sıcak veya soğuk havaya doğrudan maruz bırakmayın. Havanın yönünü, insanlara doğrudan üflemeyecek şekilde ayarlayın. 5.8. Uzun süre soğuk havaya maruz kalmayın. Bu durum fiziksel ve sağlık sorunlarına neden olacaktır. 5.9. Camları ve kapıları kapatın aksi takdirde, soğutma veya ısıtma performansı düşecektir. 5.10. Ürünü hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın. Cihaz, diğer ısı yayan aygıtlar ile birlikte kullanıldığında, oksijen azlığı olasılığından dolayı odayı iyice havalandırın. 5.11.Üründen garip bir ses, duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatın ve Yetkili Servisi arayın. - İLGİLİ BELGELER :Kullanım kılavuzu bulunmamaktadır. - EKLER : Yok